## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Prezzo Totale
DRCRAKI12U0606A2 | 3 | 574.2
BUND PAN-24P C6 UTP | 3 | 222.72
Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | 3 | 41.28
C6CPCU010-444BB | 18 | 61.74
C6U-HF1-Rlx-305GY | 2440 | 854
Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | 2440 | 1098
BR-KIT-2xRJ45 C6U | 18 | 97.02
Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | 18 | 346.68
ONERI05 | 1 | 18.1
AP5130DN | 18 | 2688.66
Configurazione AP5130DN | 18 | 295.92
S2750-28TP-PWR-EI-ACC | 3 | 926.1
Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | 3 | 27.78
DEIMATERIALI | 1 | 4210.16
DEISERVIZI | 1 | 2281.98

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Unità di misura | Prezzo unitario senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Acquisto | Descrizione Articolo Acquisto
Armadi rack | DRCRAKI12U0606A2 | Fornitura in opera Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | BRAND-REX | 3 | Pezzo | 191.4 | 574.2 |  |  |  |  | DRCRAKI12U0606A2 | Fornitura n. 1 DRCRAKI12U0606A2 = n. 1 DRCRAKI12U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA (Anelli passacavi verticali 40 mm x 100 mm)
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione DRCRAKI12U0606A2 | Installazione n. 1 DRCRAKI12U0606A2 = n. 1 DRCRAKI12U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA (Anelli passacavi verticali 40 mm x 100 mm)
Cablaggio passivo | BUND PAN-24P C6 UTP | Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | BRAND-REX | 3 | Pezzo | 74.24 | 222.72 |  |  |  |  | BUND PAN-24P C6 UTP | Fornitura BUND PAN-24P C6 UTP = n. 1 MMCPNLX24SIJ2CII patch panel scarico x 24 RJ45 con cable management posteriore; n. 24 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP
Cablaggio passivo | Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | TELECOM ITALIA | 3 | Pezzo | 13.76 | 41.28 |  |  |  |  | Installazione BUND PAN-24P C6 UTP | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6
Cablaggio passivo | C6CPCU010-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m | TELECOM ITALIA | 18 | Pezzo | 3.43 | 61.74 |  |  |  |  | Installazione C6CPCU010-444BB | Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
|  |  | BRAND-REX | [8 empty] | C6CPCU010-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
Cablaggio passivo | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | BRAND-REX | 2440 | Metro | 0.35 | 854 |  |  |  |  | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 332.1 , Violet RAL 4005
Cablaggio passivo | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | TELECOM ITALIA | 2440 | Metro | 0.45 | 1098 |  |  |  |  | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH
Cablaggio passivo | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | BRAND-REX | 18 | Pezzo | 5.39 | 97.02 |  |  |  |  | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura BR-KIT-2xRJ45 C6U = n. 1 MMCUSSIJ2002LO piastrina autoportante doppia; n. 1 MMCIBB47001 scatola 503 da esterno; n. 2 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP
Cablaggio passivo | Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | TELECOM ITALIA | 18 | Pezzo | 19.26 | 346.68 |  |  |  |  | Installazione BR-KIT-3xRJ45 AC6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole
Ritiro e smaltimento | ONERI05 | Lavori di rimozione delle parti passive - 1% del totale della sola fornitura di parti passive (cavi rame e fibra) | NA | 1 | Ordinativo | 18.1 | 18.1 |  |  |  |  | ONERI05 | Lavori di rimozione delle parti passive - 1% del totale della sola fornitura di parti passive
Apparati Wireless | AP5130DN | Fornitura in opera Access Point per ambienti interni | HUAWEI | 18 | Pezzo | 149.37 | 2688.66 |  |  |  |  | AP5130DN | Fornitura Wireless di Access Point per ambienti interni
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione AP5130DN | Installazione Wireless di Access Point per ambienti interni
Apparati Wireless | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni | TELECOM ITALIA | 18 | Pezzo | 16.44 | 295.92 |  |  |  |  | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni
Switch - Huawei | S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Fornitura in opera Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 3 | Pezzo | 308.7 | 926.1 |  |  |  |  | Installazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Installazione switch S2750-28TP-PWR-EI-AC=switch S2750-28TP-PWR-EI-AC; cavo di stack SFP-10G-CU1M
|  |  | HUAWEI | [8 empty] | S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Fornitura switch S2750-28TP-PWR-EI-AC=switch S2750-28TP-PWR-EI-AC; cavo di stack SFP-10G-CU1M
Switch - Huawei | Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Configurazione Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 3 | Pezzo | 9.26 | 27.78 |  |  |  |  | Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Configurazione Switch tipo 2
Listino DEI | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | LISTINO DEI | 1 | Ordinativo | 4210.16 | 4210.16 |  |  |  |  | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
Listino DEI | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | TELECOM ITALIA | 1 | Ordinativo | 2281.98 | 2281.98 |  |  |  |  | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi
[6 empty] | TOTALE | 13744.34 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dettaglio DEI
Ist Comprensivo di Bojano
Attività valorizzate a Listino DEI
Ck valori | ID Voce | Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
1 | 1 | 093133g | Accessori di cablaggio e montaggio per armadi standard 19", completi della viteria per il montaggio:pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA | 219.15 | 0% | 100% | cad | 3 | 0 | 657.45 | 657.45
1 | 2 | 023129e | Tubo isolante rigido in materiale plastico autestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, serie pesante class. 4422, del Ø nominale di: 40mm | 8.35 | 0% | 100% | mt | 240 | 0 | 2004 | 2004
1 | 3 | 25093a | Canale in pvc con fondo forato o chiuso, ad uso industriale: altezza 60: larghezza 100 mm | 27.97 | 50% | 50% | mt | 100 | 1398.5 | 1398.5 | 2797
1 | 4 | 025095b | Coperchio per canale in pvc ad uso industriale, di larghezza: 100mm | 9.21 | 0% | 100% | mt | 100 | 0 | 921 | 921
1 | 5 | 023127 | Canale triangolare, divisibile in scomparti, per installazione su postazioni di lavoro, completo di coperchio: in pvc rigido | 15.98 | 0% | 100% | mt | 120 | 0 | 1917.6 | 1917.6
1 | 11 | A25028a | Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore | 65.4 | 100% | 0% | cad | 21 | 1373.4 | 0 | 1373.4
1 | 12 | 195025a | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, con valutazione riferita a 30 giorni: per altezze per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m | 118.39 | 0% | 100% | cad | 1 | 0 | 118.39 | 118.39
1 | 13 | M01024 | Installatore 5° categoria | 34.38 | 100% | 0% | h | 30 | 1031.4 | 0 | 1031.4
| Totale attività valorizzate a Listino DEI | [7 empty] | 3803.3 | 7016.94 | 10820.24
| Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 40% (prezzo Telecom Italia) | [7 empty] | 2281.98 | 4210.164 | 6492.144
Note on L4: AL TERMINE FILTRARE NELLA COLONNA A I SOLI VALORI "1"